ГЛАВА  ЗОНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2012  № 1

с. Зоново

Об утверждении технического задания на разработку  инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Зоновское ЖКХ»  «модернизация котельной на два котла КВЗр-0,6 Гкал с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области»

В целях реализации Комплексной программы социально-экономического развития Зоновского сельсовета на 2011-2025 годы, программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Зоновском сельсовете Куйбышевского района Новосибирской области на 2010-2014 годы». Руководствуясь Федеральным законом  №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом №100 от 10.10.2007 г. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса»	ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемое техническое задание  на разработку инвестиционной программы «Модернизация котельной на два котла КВЗр-0,6 Гкал с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области» по следующему направлению:                                                              - замена тепломеханической части;                                                                                                                  - автоматизация котельной;                                                                                 - электроснабжение и освещение котельной;                                                           - водоснабжение и водоотведение;                                                                        - отопление, вентиляция и кондиционирование;                                                 - узел учёта тепловой энергии.

- В срок до 1 марта 2012 года муниципальному унитарному предприятию «Зоновское ЖКХ» разработать инвестиционную программу в соответствии с существующими нормативными документами.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

Глава Зоновского сельсовета                                                              В.Н.Зонов

Приложение

к постановлению главы администрации

Зоновского сельсовета  №1 от 25.01.2012г.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация котельной на два котла ВКЗр-0,6 Гкал с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области»

| 1. Заказчик программы | Администрация Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| 2. Разработчик программы | МУП «Зоновское ЖКХ» |
| 3. Цели программы | Целью инвестиционной программы «Модернизация котельной на два котла КВЗр-0,6 Гкал с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области» ЯВЛЯЮТСЯ: -исключение возникновения аварийных ситуаций связанных с отключением электроснабжения; - повышение качества оказываемой потребителям услуги; - сокращение удельных затрат на оказание услуги теплоснабжения; - сокращение потерь энергоресурсов; - снижение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки. |
| 4.Основные задачи программы | Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: - внедрение энергосберегающих технологий и оборудования; - замена устаревшего котельного оборудования. |
| 5. Срок реализации программы | 2012 год |
| 6. Перечень основных мероприятий программы | Основные мероприятия программы предусматривают: - установка энергоэффективных насосов, шаровую или дисковую запорную арматуру; - резервный источник электропитания для котельной с установкой дизель-генератора; - замена тепломеханической части. |
| 7. Исполнитель программы | Подрядные строительно-монтажные организации по договорам с МУП «Зоновское ЖКХ» |
| 8. Объёмы и источники финансирования программы | 2012 год-6838,24 тыс.руб., в том числе: - за счёт средств местного бюджета-1025.736 тыс.руб; - средства фонда финансовой поддержки ЖКХ-5470.592 тыс.руб.; - средства предприятия – 341.912 тыс.руб. |
| 9. Мониторинг реализации программы | Мониторинг осуществляет Администрация Куйбышевского района |
| 10. Экономическая эффективность программы | В результате реализации Программы предполагается: - окупаемость проекта 2014 года. |
| 11. Согласование инвестиционной программы | Инвестиционная программа подлежит рассмотрению и утверждению Советом депутатов Зоновского сельсовета. |