СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

___________ сессии

от __.__.2022 г.                 с.Зоново                                              № __

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2022-2031 гг. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, Совет депутатов решил:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2022-2031 гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации.

Председатель Совета депутатов                                           М. Ю. Ковалева

Глава Зоновского сельсовета                                                    Е.А. Панасенко

Приложение 1 к Решению Совета депутатов Зоновского сельсовета от __.__.2022 года №__

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2022-2031 гг.

Паспорт

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2022-2031г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» ## - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный План развития Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | - Администрация Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | - Администрация Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Цели Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области; - Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - Повышение энергоэффективности систем водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - Снижение износа коммунальной инфраструктуры; |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2022- 2031 годы, в том числе по этапам: I этап 2022-2026 – реализация запланированных мероприятий; II этап 2027-2031 годы – актуализация программы в соответствии с финансированием |
| Целевые показатели | 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит за период 2022-2031 годы всего 24241,8 тыс. рублей. Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности |

- Введение

1.1 Основания для разработки Программы

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области (далее Программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генеральный План развития Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1.2. Цели и задачи

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработана в целях обеспечения надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; обеспечения доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; повышения комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области; повышения качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; модернизации коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; снижения износа коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области являются:

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1. Существующее положение системы и структуры водоснабжения

Источником водоснабжения Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области являются подземные воды. Водоснабжение, осуществляется из эксплуатационных скважин расположенных по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, село Зоново, улица Набережная- глубина 40 м-1400000 руб, Новосибирская область, Куйбышевский район, село Зоново, улица Новая- глубина 63 м,  водопровод 3926 метров с. Зоново, станция водоподготовки по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, село Зоново, улица Набережная -2749523 руб в 2015 году, скважина по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, деревня Ежула, улица Таежная- глубина 40 м. В с. Зоново был капитально отремонтирован водопровод в с. Зоново, проведена модернизация системы водоснабжения в 2013-2014 годах. Качество питьевой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01

Качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и 
СанПиН 2.1.4.1074-01.

Система централизованного водоснабжения Зоновского сельсовета представляет собой совокупность инженерных сооружений и технологических процессов, направленных на обеспечение питьевой водой объектов жилого фонда, бюджетных и прочих потребителей в соответствии с требуемыми нагрузками.

Процесс обеспечения потребителей водным ресурсом условно разделен на три составляющих:

- забор воды на источнике;

- водоподготовка;

- транспортировка воды для всех категорий потребителей.

Поставщиком услуги централизованного холодного водоснабжения на территории поселения является МУП «Энергия».

В хозяйственном ведении МУП «Энергия» находятся:

- 3 скважины;

- 3926  погонных метров водопроводных сетей;

- станция водоподготовки.

Схема водоснабжения с. Зоново: подземные артезианские воды – водоподготовка – водонапорная башня – потребитель.

Схема водоснабжения д. Ежула: подземные артезианские воды – потребитель.

Характеристики системы холодного водоснабжения

| Система водоснаб- жения Населен- ный пункт | Конструкция | Степень развитости | Тип | Обеспечиваемые функции | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Зоново | кольцевая | слабо развитая | централизованная объединенная | Питьевые, хозяйственные, производственные, тушение пожаров, полив приусадебных участков | Хозяйственно-питьевая, Противопожарная |
| д. Ежула | тупиковая | слабо развитая |  |  |  |

Характеристика участок водоснабжения Зоновского сельсовета

| № п/п | Участок | Протяженность сетей, км | Объекты системы централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Зоново | 3,926 | - водозаборные скважины; - станция водоочистки. |
| 2 | д. Ежула | 0,300 | - водозаборные скважины; |
| Всего |  | 4,226 |  |

Запасы используемых подземных вод не оценены и не утверждены.

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется небольшой степенью износа скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения Зоновского сельсовета:

-  недостаточная степень техногенной надежности;

- водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- необходимость ремонта водоразборных колонок;

- небольшой процент централизованного подключения жилого сектора (2158,2 кв.м. из 7929,4 существующего жилого фонда, 27,2%) ;

- отсутствие резервного источника водоснабжения;

Существующая система водоснабжения не позволяет надежно обеспечить потребителей подземными водами. В связи с длительным сроком эксплуатации водозаборных скважин, сетчатые фильтры последних подвержены кольматации железистыми соединениями. Старение скважин отражается на росте гидравлических сопротивлений и увеличении понижений динамического уровня воды. Скважины требуют замены, так как отработали свой нормативный ресурс.

:

Услуги по водоснабжению Зоновского сельсовета предоставляет МУП Куйбышевского района «Энергия» .

2.2. Существующее положение в сфере водоотведения

В Зоновском сельсовете Куйбышевского района Новосибирской области отсутствует централизованная система канализации. Водоотведение индивидуальных жилых домов осуществляется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом их площадку для размещения ЖБО, площадью 600кв.м.- участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании). Канализацией оборудовано 1626,8 кв.м. жилья из 7929,4 существующего жилого фонда, 20,5%)

2.3. Существующее положение по теплоснабжению

На территории Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области услуги по централизованному отоплению предоставляет МУП Куйбышевского района «Энергия» В 2012 году была проведена модернизация тепловых сетей и сопутствующего холодного водоснабжения , с участием фонда модернизации ЖКХ, в с. Зоново Куйбышевского района Новосибирской области на сумму 9875220 рублей, в 2013 году приобретена и установлена модульная котельная на сумму 5432478 рублей, так же за счет фонда модернизации ЖКХ. В котельной 2 котла на угле- Квр-0,63КБ, рабочее давление 6 кг/см, объем котла-0,58 куб.м. Центральным отоплением оборудовано 1157,5 кв. м. жилья из 7929,4 существующего жилого фонда, 14,6%. Также отапливаются следующие объекты: Здание Администрации сельсовета, здание гаража администрации, магазин ПТПО, магазин ИП Зонова И.В., МКОУ Зоновская ООШ- 3 здания, контора ООО «Рассвет», ФАП, здание Зоновского Дома культуры. Общая площадь 2237,8 кв.м.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Населенный пункт | Площадь территории поселения, кв. км | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее состояние (2021 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Зоново | с. Зоново | 1,74 | 1,2 | 0,689 |
| Перспективное состояние (2026 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Зоново | с. Зоново | 1,74 | 1,2 | 0,689 |

Основная часть общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Характеристика объектов строительства предполагаемых к строительству на территории муниципального образования.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов, печей на твердом топливе.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом жилую застройку, предлагается про-кладка их из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Зоново |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |

Анализ таблицы показывает, что котельные имеет резерв установленной мощности, тепловой энергии достаточный для обеспечения присоединенных потребителей.

2.4. Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

Сбор и вывоз отходов и мусора от населения Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области осуществляется тарным способом ООО «Экология- Новосибирск», являющейся региональным оператором в сфере обращения с отходами в Новосибирской области С 01.01.2019 Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) будет оказывает услуги по сбору, вывозу, обработке и захоронению ТКО на территории всей Новосибирской области

Между Администрацией Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области и ООО «Экология- Новосибирск», так же заключен договор на вывоз ТКО.

  - Существующее положение по газоснабжению

Централизованное газоснабжение на территории Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области отсутствует. Население пользуется газом в баллонах.

2.6.  Существующее положение системы и структуры электроснабжения.

Электроснабжение населения Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области осуществляет АО «Новосибирскнергосбыт», техническое состояние оборудования Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области находится в удовлетворительном состоянии.

Жилой фонд с. Зоново, д. Ежула, обеспечен системами электроснабжения на 100%. На территории поселения имеется ПС-35/10 кВ "Зоново"

К полномочиям администрации Верхнедобринского сельского поселения относится организация в границах сельского поселения уличного освещения. На балансе администрации стоит уличное освещение, 24 фонаря, 3 прибора учета. Учет электроэнергии осуществляется через приборы учета, регулирование режима работы фонарей происходит путем настройки фотореле- 5 штук, остальные от таймера времени. В фонарях используются светодиодные светильники .

- Мероприятия по градостроительному развитию и развитию планировочной структуры

3.1 Жилая зона

Основная часть территории населенного пункта поселения — зона жилой застройки. Основной тип застройки — двух квартирные дома блокированной застройки. Жилищный фонд поселения в целом в настоящее время составляет 7929,4 м2 общей площади.

Характеристика жилого фонда Зоновского сельсовета

| № п/п | Характеристики | кв.м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд, итого | 7929,4 | 100,0 |
| 1.1 | В том числе брошенный | - | - |
| 1.2 | ветхий и аварийный | 362,0 | 4,6 |
| 2 | В том числе по типу застройки |  |  |
| 2.1 | многоквартирная застройка | 849,5 | 10,7 |
| 2.2 | индивидуальная застройка | 1543,1 | 19,5 |
| 2.3 | Дома блокированной застройки | 5536,8 | 69,8 |
| 3 | В том числе по форме собственности |  |  |
| 3.1 | государственная и муниципальная собственность | 2636,2 | 33,2 |
| 3.2 | частная собственность | 5293,2 | 66,8 |
| 3.3 | другая | - | - |
| 4 | В том числе по обеспеченности централизованными инженерными сетями |  |  |
| 4.1 | обеспеченность водопроводом | 2158,2 | 27,2 |
| 4.2 | обеспеченность канализацией | 1626,8 | 20,5 |
| 4.3 | обеспеченность отоплением | 1157,5 | 14,6 |
| 4.4 | обеспеченность ваннами | н.д. | - |
| 4.5 | обеспеченность электрическими плитами | н.д. | - |
| 4.6 | обеспеченность газом (сетевым, сжиженным) | н.д. | - |
| 5 | В том числе по проценту износа |  |  |
| 5.1 | менее 65 % | - | - |
| 5.2 | более 65 % | 362,0 | 4,6 |
| 6 | Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью квартир, на 1 чел. | 18,9 |  |

Для реализации социальных программ по увеличению численности населения и улучшению условий жизнедеятельности, а также в соответствии с показателями Схемы территориального планирования Новосибирской области и Схемы территориального планирования муниципального образования Куйбышевский район средняя жилищная обеспеченность составит:

- на расчетный срок до 2031 года – 35,0 кв. м на 1 жителя.

Проектом предлагается застройка территории индивидуальными жилыми домами. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам. На	территории	Зоновского	сельсовета	максимальные	и	минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального

жилищного строительства, варьируются от 0,04 га до 0,10 га.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства Зоновского сельсовета с учетом дополнительного прироста на срок до 2031 г.

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Исходный год (2021 г.) | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Численность населения | чел. | 418 | 604 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 19 | 35,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на (2011г.) | кв.м | 7929,4 | х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | кв.м | х | - |
| 5 | Требуемый жилищный фонд, итого | кв.м | х | 21140,0 |
| 6 | Объем нового жилищного строительства – всего | кв.м | х | 13210,6 |
| 7 | - индивидуальная жилая застройка с приквартирными участками | кв.м | х | 13210,6 |
| 8 | Требуемые территории для размещения всего объема нового жилищного строительства: | га | х | 5,84 |
| 9 | - территории для размещения индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками | га | х | 5,84 |

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в муниципальном образовании

| Показатели | 2021 г. отчет | 2031 г. прогноз |
| --- | --- | --- |
| Численность населения (среднегодовая), человек | 418 | 604 |
| Прирост населения, человек |  | 186 |

Данные по увеличению жилищного фонда на территории Зоновского сельсовета взяты из Генерального плана. Фактически численность населения продолжает уменьшаться и на 01.01.2022 года согласно проведенной переписи - 389 человек.

3.2 Общественно-деловая зона

Территории социального и культурно-бытового значения преимущественно выделены в соответствии с их радиусом обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области на население, прогнозируемое для населённых пунктов на первую очередь и расчётный срок реализации генерального плана.

В проекте предложен к размещению социально-гарантированный минимум учреждений обслуживания. Расчет произведен на постоянное проектное население:

604 человека на расчетный срок;

Генеральным планом в с. Зоново предлагается размещение следующих объектов социального и коммунально-бытового назначения:

- школа на 85 мест, спортивная площадка, кафе на 25 мест, административно-бытовой комплекс, парикмахерская, аптека.

- ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Набережная в с. Зоново

- Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

4.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения.

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2022-2031 гг. являются:

1. Обеспечение населения Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством, соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

2. Рациональное использование водных ресурсов.

3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводного хозяйства (ВХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Услуга «Водоснабжение» должна быть предоставлена всем жителям Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение» в жилых домах может быть установлен дополнительный фильтр.

При оптимистичном сценарии развития поселений, характеризующихся ростом численно-сти населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также пер-спективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с повыше-нием производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки для обеспечения их водой в период строительства.

При пессимистичном сценарии развития населения, характеризующимся незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния главных водоводов, насосной станции, резервуаров чистой воды, а также разводящих сетей с наибольшей концентрацией населения.

Как было отмечено ранее, МУП "Энергия" осуществляет водоснабжение Зоновского сель-совета за счет эксплуатации трёх водозаборных артезианских скважин. Источник водоснабжения подземный.

Структурный баланс реализации хозяйственно-питьевой воды по группам абонентов

| Группа абонента | Нужды | Объем, тыс.м3 | Доля от общего реализованного объема, % |
| --- | --- | --- | --- |
| физические лица | жилые здания | 4,42 | 27,07 |
|  | полив приусадебных участков | 1,63 | 10,00 |
|  | личный скот | 0,81 | 5,00 |
| юридические лица | объекты общественно-делового назначения | 3,35 | 20,53 |
|  | производственные нужды | 4,19 | 25,66 |
|  | индивидуальные предприниматели | 0,83 | 5,13 |
| Неучтенные расходы |  | 0,58 | 1,08 |
| Всего |  | 16,33 | 100,00 |

Потребители услуг МУП «Энергия» делятся на 2 категории:

- физические лица (население);

- юридические лица (бюджетные, промышленные, а также предприятия жилищно-коммунального комплекса).

Значительная доля хозяйственно-питьевой воды расходуется на нужды физических лиц в дома потребителям

– Прогнозные балансы потребления хозяйственно-питьевой воды до 2031 г.

| Нужды | Расчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевые, тыс. м3 | 5,55 |  | 5,62 |  | 5,69 |  | 5,76 |  | 5,83 |  | 5,90 |  | 5,98 |  | 6,0 |  | 6,2 |  | 6,05 |  |  |  |  |  |  |
| Производственные, тыс. м3 | 4,42 |  | 4,48 |  | 4,53 |  | 4,59 |  | 4,65 |  | 4,70 |  | 4,76 |  | 4,8 |  | 4,81 |  | 4,82 |  |  |  |  |  |  |
| Сельскохозяйственные, тыс. м3 | 0,86 |  | 0,87 |  | 0,88 |  | 0,89 |  | 0,91 |  | 0,92 |  | 0,93 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |
| Культурно-бытовые, тыс. м3 |  | 3,53 |  | 3,58 |  | 3,63 |  | 3,67 |  | 3,72 |  | 3,76 |  | 3,81 |  | 3,82 |  | 3,83 |  | 3,85 |  |  |  |  |  |
| Полив, тыс. м3 |  | 1,72 |  | 1,74 |  | 1,77 |  | 1,79 |  | 1,81 |  | 1,83 |  | 1,86 |  | 1,87 |  | 1,87 |  | 1,88 |  |  |  |  |  |
| Неучтенные расходы (потери), тыс. м3 |  | 0,71 |  | 0,62 |  | 0,52 |  | 0,43 |  | 0,34 |  | 0,25 |  | 0,15 |  | 0,12 |  | 0,07 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Всего, тыс. м3 |  | 16,79 |  | 16,91 |  | 17,02 |  | 17,14 |  | 17,25 |  | 17,37 |  | 17,48 |  | 17,55 |  | 17,58 |  | 17,60 |  |  |  |  |  |

## 4.1.1. . Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании анализа существующего состояния систем холодного водоснабжения, предложены следующие мероприятия:

согласно данным, из акта технического обследования системы холодного водоснабжения Зоновского сельсовета, износ одного водозаборного сооружения составляет 40%.

Предлагается провести мероприятия по очистке скважин и замене обсадных труб:

- насосное оборудование первого подъема одной из скважин с. Зоново имеет износ 40%, это вызвано износом самих скважин;

- требуется провести ревизию насосного оборудования, заменить либо провести ремонт насосного оборудования;

- в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации водозаборных сооружений составляет 30 лет, а часть скважин превышают нормативный срок эксплуатации, что может вызвать «истощение» водоносной скважины, требуется разведка запасов подземных вод.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2031 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция одной водозаборной скважины |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция одной насосной станции первого подъема |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена 300 погонных метров трубопровода из стали, в д. Ежула | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разведка запасов подземных вод, с вводом новых водозаборных скважин в эксплуатацию |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические обоснования (разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Реконструкция одной водозаборных скважины | сокращение потерь воды при ее транспортировке; обеспечение подачи абонентам определенного объема холодной воды установленного качества; выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации |
|  | Реконструкция /замена одной насосной станций первого подъема |  |
|  | Замена 300 погонных метров трубопровода из стали, в д. Ежула |  |
|  | Разведка запасов подземных вод, с вводом новых водозаборных скважин в эксплуатацию | организация и обеспечение централизованного водоснабжения на случай истощения имеющихся водозаборных станций |

Источником водоснабжения Зоновского сельсовета на расчетный срок принимается подземные водоносные источники. Увеличение потребления поселением планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

На территории поселения сохраняется существующая система водоснабжения, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Для обеспечения резервирования и в связи с износом существующих источников водозабора, требуется разведка новых водоносных источников По состоянию на январь 2022 года индивидуальными приборами учета (ИПУ) воды в сельсовете оснашено небольшое количество потребителей. Население осуществляет оплату по нормативам.

Установка приборов учета является эффективным мероприятием энергоресурсосбережения. В связи с чем, необходимо включить следующие мероприятия по обеспечению жителей питьевой водой:

- реконструкция вводов водопровода с установкой узлов учета в жилых домах поселков;

- планомерное обеспечение жителей приборами учета подаваемой воды.

Все скважины сельсовета оснащены приборами учета поднятой воды.

4.2. Мероприятия по развитию системы сбора и вывоза ТКО

В границах Зоновского сельсовета вывоз ТКО бесконтейнерный (в пакетах). Сбор и вывоз отходов и мусора от населения и организаций осуществляется ООО «Экология- Новосибирск», являющейся региональным оператором в сфере обращения с отходами в Новосибирской области.

Необходимо отвести земельные участки  под контейнерные площадки, оборудовать площадки для  юридических лиц- 4 шт.,

4.1. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/сут

| Источник тепловой энергии | Фактическое состояние (по данным за 2021 г) |  | Перспективное состояние (на 2026 г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Средний расход воды, м3/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Средний расход воды, м3/ч |
| Котельная с. Зоново | 0,67 | 0,127 | 0,67 | 0,127 |

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории поселения. После газификации территории поселения предусматривается реализация мероприятий реконструкции существующих котельных (перевод на природный газ).

Перевод котельных на газообразное топливо позволит сократить эксплуатационные затраты, повысить эффективность работы источников теплоснабжения. Технико-экономическая оценка реконструкции котельных с переводом на природный газ приведена в таблице

Технико-экономическая оценка*

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Котельные с. Зоново |  |
| Выработка тепла, Гкал | 1290,8 |
| Полезный отпуск, Гкал | 1200,7 |
| Расход топлива, т | 489,15 |
| Средняя стоимость топлива, т/руб. | 3 000,00 |
| Затраты на топливо, тыс. руб. | 1 467,45 |
| Средний удельный расход топлива на производство тепла газовых котельных (при КПД котельной 90%), тут/Гкал | 0,1588 |
| Расход топлива (природный газ), тут | 204,979 |
| Натуральный расход топлива, тыс. куб. м | 177,6248 |
| Средняя стоимость газа, руб./тыс. куб. м | 5 111,00 |
| Затраты на топливо (природных газ), тыс. руб. | 907,8404 |

* - Значения выработки и полезного отпуска тепловой энергии, расхода топлива взяты в соответствии с отчетными данными за 2021 год.

По данным таблицы видно, что при переводе котельных на природных газ затраты на топливо сократятся на 62,0%.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории поселения. Увеличение или уменьшение зоны действия котельной не предусматривается

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

- Снижение несанкционированного водоразбора из тепловой сети.

Для повышения надежности теплоснабжения рекомендуется провести работы по модернизации котлового оборудования:

1.	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч);  Кол-во: 1 шт.

2.	Водонагреватели односекционные: № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2; Кол-во: 1 шт.

3.	Насосы центробежные: 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т; Кол-во: 1 шт.

4.	Насосы центробежные: 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т;  Кол-во: 2 шт.

5.	Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т; Кол-во: 1 шт.

- Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице .

Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Материал труб и протяженность: Протяженностью 377 м. Труба ст 89х3,5-2- ППУ-ПЭ Протяженностью 3 м. Труба ст 57х3,5-1- ППУ-ПЭ Протяженностью 12 м. Полиэтиленовые трубы высокой плотности диаметром: 110 мм. Протяженностью 10 м. Стальные бесшовные трубы диаметром: 125 мм. | Обеспечение надежности, бесперебойности систем теплоснабжения, возможность подключения дополнительных потребителей | 2025 г. |

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице

Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций, руб. |
| --- | --- | --- |
| Модернизация котлового оборудования: 1. Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч); Кол-во: 1 шт. 2. Водонагреватели односекционные: № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2; Кол-во: 1 шт. 3. Насосы центробежные: 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т; Кол-во: 1 шт. 4. Насосы центробежные: 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т; Кол-во: 2 шт. 5. Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т; Кол-во: 1 шт. | 2025 | 713 024,40 |

Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций, руб. |
| --- | --- | --- |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Материал труб и протяженность: Протяженностью 377 м. Труба ст 89х3,5-2- ППУ-ПЭ Протяженностью 3 м. Труба ст 57х3,5-1- ППУ-ПЭ Протяженностью 12 м. Полиэтиленовые трубы высокой плотности диаметром: 110 мм. Протяженностью 10 м. Стальные бесшовные трубы диаметром: 125 мм. | 2025 | 2 344 770,00 |

*- Объемы инвестиций определены в ориентировочно по укрупненным показателям и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице.

- Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя |  | 2023 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Зоново |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал* |  | 210,47 | 210,47 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |  | 0,67 | 0,67 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | 0,034 | 0,034 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  | 55,8 | 55,8 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей. |  | 0 | 0 |

* - Перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке.

- Перечень мероприятий

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
на 2022-2031 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | - капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Набережная в с. Зоново | 13500 |  | 3500 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция одной водозаборной скважины | 684 |  |  | 684 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция одной насосной станции первого подъема | 375 |  |  | 375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена 300 погонных метров трубопровода из стали, в д. Ежула | 746 | 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разведка запасов подземных вод, с вводом новых водозаборных скважин в эксплуатацию | 750 |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | отвести земельные участки под контейнерные площадки оборудовать площадки для юридических лиц- 4 шт | 440 |  | 110 | 110 | 110 | 110 |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация сетей теплоснабжения. Материал труб и протяженность: Протяженностью 377 м. Труба ст 89х3,5-2- ППУ-ПЭ | 2344,7 |  |  |  | 2344 ,7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Модернизация котлового оборудования: 1. Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью: до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч); Кол-во: 1 шт. | 713,0 |  |  |  | 713 ,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перевод котельной на газообразное топливо | 4689,1 |  |  |  |  |  |  | 4689, 1 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 24241,8 | 746,0 | 3610,0 | 6919,0 | 8167,7 | 110,0 |  | 4689,1 |  |  |  |

6. Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

• разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

• передачу при необходимости части функций муниципального заказчика учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

• ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

• размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет контроль над исполнением программных мероприятий.

7. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области позволит улучшить качество обеспечения потребителей Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области

обеспечить бесперебойное водоснабжение Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области;

сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, позволит:

уменьшить количество несанкционированных свалок;

улучшить эстетический облик сёл Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области;

упорядочить и привести в соответствие с требованиями законодательства обращение с отходами;

улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области;

вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

улучшить экологическое состояние территории Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области;

предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей муниципального образования, создаст условия для устойчивого обеспечения населения и организаций энергоносителями. Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

8. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации программы

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2022-2031 г. определяются с помощью целевых индикаторов.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |
| Централизованное электроснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 27,2 | 100 |
| Централизованное водоотведение | 0,0 | 00 |
| Централизованное теплоснабжение | 14,6 | 30,0 |
| Централизованное газоснабжение | 0 | 30 |
| Сбор и вывоз ТКО | 100 | 100 |
| 2. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |  |  |
| Электроснабжение | - | - |
| Водоснабжение | - | - |
| Водоотведение | - | - |
| Теплоснабжение | - | - |
| Газоснабжение | - | - |

Ожидаемыми результатами Программы являются

- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности.

9. Обосновывающие материалы

9.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Зоновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития муниципального образования в целом на годы, указанные в Программе, а также спроса на коммунальные услуги.

При определении перспектив развития сельского поселения, прежде всего, стоит задача улучшения качества жизни населения. Этого можно добиться за счет повышения эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурентных преимуществ территории. В целом в сельском поселении повышается доступность жилья за счет снижения цен на домовладения для населения, и одним из ожидаемых конечных результатов - создание условий для улучшения демографической ситуации в поселении, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе.

9.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры взаимосвязана с Генеральным планом развития территории. Генеральный план определяет стратегическую перспективу для создания условий устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений.

9.3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в сельском поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения.

Как показывает практика, проведение ремонтных и профилактических работ только на объектах ЖКХ, находящихся на балансе администрации сельского поселения не позволяет надёжно обеспечить потребителей коммунальными услугами, т.к. внутренние водопроводные сети, газовые сети на объектах потребителей, также требуют плановых ремонтно-профилактических работ, замены и модернизации

Большое количество аварий на коммунальных сетях происходят на объектах потребителей

коммунальных услуг. Основными причинами этого являются:

- отсутствие специалистов по ремонту и эксплуатации коммунальных сетей;

- нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.

Большинство владельцев внутренних инженерных коммунальных сетей не принимают необходимых мер по выполнению предписаний гостехнадзора, а также СНиПов и технических регламентов по эксплуатации инженерных сетей. В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей. В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории сельского поселения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе мероприятий. В противном случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет ухудшаться.

Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и области, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

9.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.

Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, уличного освещения, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ предоставления качества услуг электро-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в газовых, электрических и водопроводных сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

9.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти области, района. Без областной и районной финансовой поддержки администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ.

9.6. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального и местного бюджетов, внебюджетные средства и средства инвесторов.

Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

9.7. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

В социально – экономическом развитии сельского поселения тарифная политика играет значительную роль. Регулирование тарифов, с одной стороны, направлено на безубыточную деятельность предприятий путем включения в тарифы затрат на производство услуг, с другой – обеспечение доступности услуг для потребителей, в частности, для населения с точки зрения их платежеспособности.

В соответствии с федеральным законодательством тарифы на электрическую и тепловую энергию, услуги систем водоснабжения и водоотведения, утилизация твердых коммунальных отходов подлежат государственному регулированию.

9.8. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач.